临床实训中心风险评估及应对措施

| 序号 | 风险点 | 风险环节 | 应 对 措 施 | 责任承担者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接责任 | 领导责任 |
| 1 | 易燃易爆、化学危险品管理 | 教育 | 对库房管理员等相关人员进行有关理化知识教育和考核，使其熟知、掌握各类化学危险物品的性能和采购、运输、保管、使用中的知识及有关规定。 |  | 中心 主任 |
|  |  | 库房 | （1）所有电源设备，应按设计规范，采用防爆、密封型设备，应备有停电时所用照明用具； （2）库房周围安全距离内不放置任何可燃物料，严禁烟火、明火作业，不使用明火灯； （3）库房内应具备针对不同化学品和易燃易爆品的灭火器材并保证能通风； （4）对库房实施安装防盗门等防盗安全措施，防止失窃； | 管理员 | 中心 主任 |
|  |  | 采买 | 每学期初严格按照各部门提交的采买详单（品种、型号、数量等）向采购部门提交采购单，货到后临床实训中心负责人和仓库管理员共同验收并在入库单上签字。 | 管理员、 采购员 | 设备处长 中心主任 |
|  |  | 保管 | （1）库房实行“双人双锁”管理制度； （2）严格检查，确保管理人员严格根据物品性质遵守《消防条例》生产工艺及工种安全技术操作规程； （3）随用随请，出入库登记。如用不完及时返回危险品库，实验室内禁放任何易燃易爆用品； （4）确保工作人员不在有毒、有害物品存放区用餐、饮水； （5）所有化学危险品、易燃易爆物盛装的器皿必须符合安全要求，倾倒、放置须符合技术要求，防止因用力过猛撞击而发生危险事件； （6）操作时应戴手套、口罩，站在上风口，避免中毒。 | 管理员 | 中心 主任 |
|  |  | 发放 及 使用 | （1）部门请领必须有使用部门负责人签字； （2）使用部门若有余量应及时入库； （3）学生使用化学危险品时，实验教师应详细指导监督，并采取必要的安全防护措施。 | 请领人、管理员、实验员 | 中心 主任 |
|  |  | 监管 | （1）仓库管理员每天对库房化学危险品、易燃易爆物品数量及其他状况存储进行检查，有相应的记录，发现异常立即汇报； （2）临床实训中心负责人每周至少到仓库巡视检查一次，对物品库存、明细表及安全事项进行认真检查。 （3）防火治安处及学校安全工作主管校领导每月至少巡视检查一次。 | 管理员 | 中心主任、防火治安处长、副校长 |
| 2 | 实验动物 | 检疫 | （1）严格执行实验动物管理制度，对送来的实验动物检查动物检疫证明； （2）发现检疫不合格动物及时上报采购部门。 | 实验员、 教学办主任 | 中心主任、设备管理处长 |
|  |  | 防护 | （1）对师生宣传生物防护知识； （2）任何人出入动物实验室必须穿好个人防护用品（防护服、手套、口罩、护目镜等），如有损坏及时更新； （3）严格执行实验动物操作管理规定。 | 实验员 实验教师 | 中心主任、系部主任 |
|  |  | 尸体处理 | （1）实验课后动物尸体立即按照学校规定处理，不得留在实验室内，污物、垃圾倒入指定区域，严禁随地丢弃； （2）保持实验室内、外清洁卫生，及时清扫，防止疫病传染。 | 实验员 | 中心主任 |
| 3 | 仪器设备 | 保管 | （1）实验技术人员应了解实验设备性能、使用方法等，仪器状态定期检查确认正常； （2）非专业人员不得使用不熟悉的仪器，保障实验安全； （3）严格执行仪器设备借用制度。 | 实验员 | 中心主任 |
|  |  | 使用 | （1）实验课前实验技术人员应对学生进行安全教育，严格要求学生遵守实验室各项风险管理规则； （2）实验前实验教师应向学生讲述实验所用仪器设备的性能、操作规程等；并严格要求学生科学规范实验操作； （3）实验教师及学生未经责任人允许不得随意使用实验仪器。 | 实验员、 实验教师 | 中心主任、 系部主任 |
|  |  | 维修 | （1）大型设备按管理要求填写使用记录； （2）实验课中如有损坏实验教师要及时通知该仪器责任人员； （3）设备管理人员按照学校规定上报设备管理处联系维修，保证实验安全。 | 实验员 | 中心主任 |
| 4 | 安全 | 教育 | （1）加强对学生及教工人员安全四防教育，禁止在模拟医院楼内吸烟； （2）在走廊明显位置张贴安全四防警告标志，培养防火安全的意识； （3）张贴消防安全出口标识； （4）开展消防知识培训，了解消防器材操作要领，定期演练，使师生熟悉逃生路线； （5）制定相关紧急预案。 | 综合办主任 | 中心主任、防火治安处长 |
|  |  | 防火 | （1）定期请专业人员检查线路，发现故障及时维修； （2）责任人每天检查电路、用电设备及防火器材情况，发现问题及时上报处理； （3）专业人员定期检查消防器材，保障正常应用状态； （4）实验课后及时切断用电设备电源。 （4）楼内张贴紧急联络人员和联系方式。 | 实验员、门卫、保洁员、综合办主任 | 中心主任、防火治安处长 |
|  |  | 防水 | （1）责任人每天检查门窗、水管线路、暖气及用水设备情况，发现问题及时上报维修； （2）实验课后及时关闭水龙头及用水设备； （3）课后及下班前巡视责任区确保门窗关闭； | 实验员、门卫、保洁员、综合办主任 | 中心主任、后勤办主任 |
|  |  | 防盗 | （1）强化师生的防盗意识，保管好实验室内和个人物品； （2）实验员课后及下班前要查看清点实验设备及器材； （2）加强门卫责任心，发现陌生人及时了解情况，做好登记，未经中心主任允许，严禁任何人将楼内设备及物品带离本楼； （3）责任人定期查看检查门卫监控设备，发现问题及时上报维修； | 实验员、 门卫 | 中心主任、防火治安处长 |